## Управление образованием администрации Мокшанского района  Пензенской области

## Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад  «Малышок» р.п.Мокшан

УТВЕРЖДЕНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ   Председатель профкома                                                                      заведующая МБДОУ                               МБДОУ детский сад «Малышок»                                   детский сад«Малышок» р.п.Мокшан  _____________/ В.Я.Тыкушина /                                    __________________/О.Э.Морозова /                                                                                        «      »______________20   г.                                                              «      » ____________20    г.

Должностная инструкция  № 5-06

старшему оператору газовой котельной

Ардееву Николаю Арсеньевичу

1. Общие положения

1.1.Оператор газовой котельной относится к категории обслуживающего персонала,назначается и освобождается от должности по приказу заведующей на основании заявления.

1.2.Подчиняется заведующей и завхозу.

1.3.На должность оператора назначается лицо, имеющее среднее общее образование, имеющее

опыт работы и прошедшее аттестацию и ежегодную переподготовку в учебном комбинате Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора с обязательным прохождением медицинского осмотра.

1.4. В своей работе руководствуется :

- законодательными актами и ТК РФ.;

- Уставом МБДОУ детский сад «Малышок» и Правилами внутреннего трудового распорядка;

- трудовым договором;

- приказами и распоряжениями директора;

- настоящей должностной инструкцией;

1.5.Оператор газовой котельной должен знать :

- производственную инструкцию № 19 операторов газовой котельной с водогрейными котлами с давлением не более 0,7 атм.

- правила пользования газовой отопительной печью, оборудованной автоматикой безопасности;

- основы газораспределения и газопотребления , работы газового оборудования ;

- приёмы и способы выявления неполадок и сбоев в работе системы газоснабжения,умение их ликвидировать;

-  правила поведения в  предполагаемых чрезвычайных ситуациях ;

- схему газоснабжения и расположения газового обрудования,общие сведения о его разновидности;

- основы газоремонтных работ и способы их выполнения;

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений, простой и средней сложности контрольно- измерительных приборов;

- правила обслуживания и эксплуатации газового оборудования;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Правила охраны труда техники безопасности и противопожарной защиты.

II.ФУНКЦИИ

На оператора газовой котельной возлагаются следующие функции:

2.1.Обеспечение бесперебойной работы всех устройств газоснабжения , их правильную эксплуатацию, своевременное сообщение ответственному за газовое хозяйство сведений о неполадках сбоях ,чрезвычайных ситуациях в работе системы отопления

во время несения дежурства.

2.2.Выполнение текущего ремонта котельной ,оборудования ,пособий находящихся в котельной и учреждении.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Для выполнения возложенных на него функций оператор газовой котельной обязан:

3.1. Предупреждать и принимать меры по бесперебойной работе газового оборудования, системы отопления, сообщать о состоянии и работе газового оборудования и системы отопления ответственному за газовое хозяйство, вовремя выявлять и устранять неисправности в пределах должностных обязанностей.

3.2. Строго следить за температурным режимом в групповых помещениях , здании детского сада в соответствии с ним регулировать подачу тепла в помещения, варьиро-вать количество одновременно включенных горелок (в условиях повышения темпера-

туры окружающей среды расходовать природный газ более экономично).

3.3.Соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию помещения котельной.

3.4.Обеспечивать сохранность имущества и оборудования учреждения.

3. 5. Приступать к работе в 8-00, сменив дежурного оператора.

3.6. В начале дежурства обязан осуществить:

- обход здания с целью проверки закрытия окон

- обход здания с целью проверки отключения водонагревателей и освещения

- обход здания с целью проверки кранов, туалетов

- проверка закрытия подвалов

3.7. Проверять периодически:

- целостность охраняемого объекта, замков и других запорных устройств, наличие пломб, исправность сигнализационных устройств, систем пожаротушения, телефонной связи, наличие противопожарного инвентаря;

- эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные клетки, наличие загроможденности и возможности беспрепятственного открытия дверей всех эвакуационных входов и выходов на случай экстренной эвакуации детей и взрослых из здания.

3.8. Следить:

- за сохранностью помещения, оборудования в помещении и на территории в свое дежурство;

- за исправностью средств пожаротушения и телефонной связи.

3.9. Знать:

- свои обязанности в случае возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения и при необходимости принять меры к их устранению;

- номера телефонов пожарной части, милиции, аварийной службы, директора.

3.10. Иметь при себе комплект ключей от дверей учреждения и ручной электрический фонарь.

3.11. Своевременно сообщать директору и в отделение милиции о случаях правонарушений (проникновение в здание учреждения посторонних лиц, при взломах); в пожарную часть – при возникновении пожара и принять все зависящие меры по эвакуации людей.

3.12. Регулярно обходить здание, проверять территорию, следить за дежурным освещением, следить за сохранностью имущества не только в здании, но и на улице, исправлять неполадки, произошедшие во время дежурства (мусор, перевёрнутое оборудование и т.д.)

3.13. Открывать утром, в установленное время, калитку для поваров, входные двери, выключать наружное освещение прилегающей к зданию территории.

3.14. В ночное время нести постоянное дежурство (сон запрещен), не отлучаться за пределы учреждения .и не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование котельной .

3.15.  Оператору газовой котельной строго запрещается являться на дежурство в нетрезвом виде, проносить на территорию учреждения  спиртные напитки и наркотические вещества , употреблять их на рабочем месте в рабочее время.

IV. ПРАВА

Оператор газовой котельной имеет право:

4.1.Требовать от администрации создания условий для выполнения своих прямых обязанностей

4.2.На специальные гарантии и льготы , установленные законодательством РФ.

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск.

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Оператор газовой котельной несёт ответственность

- за совершение в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в пределах, определяемых действующим административным ,уголовным и гражданским законодательством РФ ;

- за причинение материального ущерба , в пределах определённых действующим трудовым

Уголовным и гражданским законодательством РФ.

5.2.За  неявку на работу без уважительных причин, неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава МБДОУ детский сад «Малышок» и Правил внутреннего трудового распорядка , оператор несёт ответственность в порядке ,определённом трудовым законодательством РФ.

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности ,охраны труда, санитарно-гигиенических требований оператор газовой котельной привлекается к административной ответственности .VI.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ

Оператор газовой котельной :

6.1.Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному старшим оператором исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому директором МОУ НШ-ДС.

6.2.Выполняет разовые поручения директора и старшего оператора газовой котельной, ответственного за газовое хозяйство, поручения завхоза и информирует их о трудностях,

возникших в работе.

Должностная инструкция разработана в соответствии с тарифно – квалифицированными характеристиками должностей  руководителей, специалистов и служащих Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей ,специалистов и служащих (в редакции постановления Правительства РФ от 26 августа 2010 № 761н),с профессиональными квалификационными группами должностей работников образования(приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 05.05.2008 г.), Уставом МБДОУ детский сад «Малышок» р.п. Мокшан «Малышок»,  на основании Коллективного договора, ТК РФ).

С инструкцией ознакомлен(а): 		__________		____________________

(подпись) 	            (расшифровка подписи)

«_____» ______________________20   год